| - 受理番号 | 申請書番号 |
| --- | --- |
|  | 改訂 提出日 |

溶 接 施 工 法 確 認 事 項

| 溶接施工工場の名称 |  |
| --- | --- |
| 評価基準 | □ 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令及び省令の解釈 □ 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則及び規則の解釈 □JSME S NB1-2007 □JSME S NB1-2012/2013 |

| 整理番号 確認項目の区分等 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 母 材（※１） |  |  |
| 溶 接 棒（※１） |  |  |
| 溶 接 金 属(※１) |  |  |
| 予 熱 |  |  |
| 溶 加 材（※１） |  |  |
| ウェルドインサート(※１) |  |  |
| 心 線（※１） |  |  |
| 層 |  |  |
| 衝 撃 試 験（※２） |  |  |
| その他の確認項目(※３) |  |  |

（注記）

※１：火技解釈別表第10の確認項目の要素の区分が、火技解釈別表第9、18、19、20に掲げる区分となるもの、JSME原子力溶接規格（2007） 溶接施工法認証標準3.確認事項 が溶接施工法認証標準表-2、3、4、5に掲げる区分となるもの又はJSME原子力溶接規格(2012/2013) 溶接施工法認証標準　WP-300 確認事項 が溶接施工法認証標準表 WP-302-1、WP-303-1、WP-304-1、WP-309-1に掲げる区分となるものについては、溶接施工法確認試験に使用する材料等の銘柄を備考欄に記載する。

※２：該当する場合は、JSME原子力溶接規格(2007)表-1又はJSME原子力溶接規格(2012/2013)表 N-0030-1の最低使用温度を記載する。

※３：衝撃試験を行う場合は火技解釈別表第10の衝撃試験温度の下限、溶接姿勢、パス間温度上限及び溶接入熱の上限を記載する。